**III. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania

inwestycyjnego pn. **Przebudowa ul. Tylnej w Łasku** polegających na przebudowie ulicy

Tylnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem na odcinku od ul. Wąskiej

do ul. Mickiewicza o długości 226 m.

Zakres robót obejmuje:

- rozbiórki jezdni ulicy i wjazdów, poszerzeń, chodników oraz budowę nowej jezdni,

wjazdów na działki, utwardzeń terenu i chodników .

* położenie rur ochronnych dwudzielnych na przebiegających istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych,
* budowę kanalizacji deszczowej DN 315 mm - 202 m,
* montaż studni DN 1000 mm (1 szt.) i DN 425 mm (4 szt.),
* odwodnienie ulicy – wpusty uliczne z osadnikiem (8 szt.),
* regulację wysokościową zaworów, studzienek, pokryw itp.
* uporządkowanie terenu, obsianie trawą.

Zestawienie powierzchni projektowanego terenu – 2951,0 m2, w tym:

- jezdnia 1262.0 m2

- zjazd do MPWiK 74.0 m2

- utwardzenia terenu przy MPWiK 198.0 m2

- chodniki 452.0 m2

- wjazdy na posesje 279.0 m2

- przebudowa fragmentów zjazdów istniejących 31.0 m2

- wjazdy istniejące 75.0 m2

- zieleń projektowana uzupełniająca 580.0 m2

**UWAGA 1:** Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób powodujący jak najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkańców z wjazdów i dojść do posesji Wykonawca na minimum **2 dni** przed rozpoczęciem robót, powiadomi Zamawiającego oraz mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych robót. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.

**UWAGA 2:** z przedmiotu zamówienia należy wyłączyć zakres włączenia włączyć kanalizacji deszczowej do istniejącej studni rewizyjną ∅ 1,4 m (ozn. jako Di) w ulicy Mickiewicza (droga wojewódzka nr 481) – przewiert sterowany (długość ok.4,8 m).

1. Realizacja zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr **352/2018 znak:** **AB.6743.1.328.2018.JO112 z 20.07.2018 r.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 8 i 9 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element służący do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 10 do SIWZ. **Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy (w formie kalkulacji szczegółowej) z uwzględnieniem wartości czynników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, podatek VAT. Kosztorys powinien zawierać zestawienia: robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelę elementów scalonych.**