## zał. Nr 1 do SIWZ 2020-21
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego GK.7021.34.2020:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.
Poniższe tabele przedstawiają obiekty objęte przedmiotem zamówienia na okres od 01.02.20201 r. do 31.01.2022 r.
1.1. Obiekty Gminy Łask - oświetlenie uliczne oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
Lp. | Odbiorca | Rodzaj punktu poboru | Adres (Miejscowość) | Adres (ulica) | Nr ST | Kod pocztowy | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | Obecna taryfa | Docelowa taryfa | Moc umowna [kW] | Docelowa moc umowna [kW] | Rzeczywiste zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |  |  | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. | Umowa | Dostawca energii | Czas trwania umowy | OSD
[14 empty] | I strefa | II strefa | II strefa
1. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Gorczyn |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491510129 | 83267604 | C11o | C11o | 1 | 1 | 2764 |  |  | 2764 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
2. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Harcerska | St.3-1315 | 98-100 | Łask | PLZELD090492210102 | 01537004 | C11o | C11o | 5 | 5 | 12376 |  |  | 12376 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
3. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Gorczyn 12 |  | 12 St.3-1384 | 98-100 | Łask | PLZELD090491010176 | 01537008 | C11o | C11o | 4 | 4 | 6399 |  |  | 6399 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
4. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łopatki-Cegielnia |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491650143 | 01537011 | C11o | C11o | 1 | 1 | 1412 |  |  | 1412 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
5. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Batorego | St. 46 | 98-100 | Łask | PLZELD090491890167 | 00196010 | C11o | C11o | 5 | 5 | 11974 |  |  | 11974 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
6. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Anielin | 34 | 98-100 | Łask | PLZELD090491110186 | 01537012 | C11o | C11o | 3 | 3 | 8011 |  |  | 8011 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
7. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Karszew |  | 36 | 98-100 | Łask | PLZELD090492650146 | 95659428 | C11o | C11o | 2 | 2 | 7025 |  |  | 7025 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
8. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wrzeszczewice Nowe |  | St.3-0337 | 98-100 | Łask | PLZELD090491580136 | 01537019 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5787 |  |  | 5787 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
9. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Gorczyn |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490990174 | 01537022 | C11o | C11o | 3 | 3 | 3412 |  |  | 3412 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
10. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Wileńska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492200101 | 83267921 | C11o | C11o | 3 | 3 | 4961 |  |  | 4961 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
11. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Okup Mały |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491040179 | 80514499 | C11o | C11o | 3 | 3 | 4882 |  |  | 4882 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
12. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | St.3-0948 | 98-100 | Łask | PLZELD090491060181 | 83267851 | C11o | C11o | 4 | 4 | 6873 |  |  | 6873 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
13. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Pl. 11 Listopada | 26 | 98-100 | Łask | PLZELD090513830130 | 00205053 | C11o | C11o | 20 | 15 | 60833 |  |  | 60833 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
14. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wrzeszczewice |  | St.3-0336 | 98-100 | Łask | PLZELD090491090184 | 80653802 | C11o | C11o | 5 | 3 | 6844 |  |  | 6844 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
15. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Mauryca |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491500128 | 80365062 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5651 |  |  | 5651 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
16. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Sejmowa | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD090492330114 | 00373096 | C11o | C11o | 11 | 8 | 22526 |  |  | 22526 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
17. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Okup Wielki, Okup Mały | Okup Wielki |  | 98-100 | Łask | PLZELD090489800152 | 95659327 | C11o | C11o | 1 | 1 | 2598 |  |  | 2598 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
18. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Aleksandrówek | Aleksandrówek | St.3-0980 | 98-100 | Łask | PLZELD090490930168 | 83104552 | C11o | C11o | 5 | 5 | 16477 |  |  | 16477 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
19. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Przemysłowa | 84/2 | 98-100 | Łask | PLZELD090501460154 | 90263508 | C11o | C11o | 13 | 6 | 15002 |  |  | 15002 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
20. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Ostrów Osiedle |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491680146 | 83327231 | C11o | C11o | 4 | 2 | 4340 |  |  | 4340 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
21. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | St.3-1728 | 98-100 | Łask | PLZELD090491350113 | 83267776 | C11o | C11o | 3 | 3 | 8054 |  |  | 8054 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
22. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Krzucz |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491130188 | 80608150 | C11o | C11o | 6 | 3 | 3788 |  |  | 3788 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
23. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Ostrów |  | St.3-2002 | 98-100 | Łask | PLZELD090491660144 | 71903081 | C11o | C11o | 7 | 4 | 9551 |  |  | 9551 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
24. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Lubelska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492270108 | 0080163 | C11o | C11o | 7 | 4 | 6969 |  |  | 6969 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
25. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Stryje Piaskowe |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490790154 | 01192176 | C11o | C11o | 7 | 4 | 8836 |  |  | 8836 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
26. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Bałucz |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491260104 | 93069648 | C11o | C11o | 13 | 13 | 0 |  |  | 10 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
27. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Batorego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490270102 | 00192212 | C11o | C11o | 9 | 9 | 56131 |  |  | 56131 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
28. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Stryje Księże |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490720147 | 83267751 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5239 |  |  | 5239 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
29. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Zielęcice |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491810159 | 83327264 | C11o | C11o | 2 | 2 | 2212 |  |  | 2212 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
30. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Orzechowa | St.3-1980 | 98-100 | Łask | PLZELD090492070185 | 90078715 | C11o | C11o | 3 | 3 | 21594 |  |  | 21594 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
31. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Warszawska | 15 | 98-100 | Łask | PLZELD090492140192 | 80421969 | C11o | C11o | 4 | 4 | 16147 |  |  | 16147 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
32. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | St.3-0094 | 98-100 | Łask | PLZELD090491370115 | 83267780 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5471 |  |  | 5471 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
33. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łopatki-Cegielnia |  | 22 | 98-100 | Łask | PLZELD090491020177 | 83267618 | C11o | C11o | 5 | 5 | 11756 |  |  | 11756 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
34. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Gorczyn |  | St.3-0196 | 98-100 | Łask | PLZELD090491000175 | 80608265 | C12b | C12b | 2 | 2 | 1280 | 1475 |  | 2755 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
35. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Harcerska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492310112 | 00195297 | C11o | C11o | 5 | 5 | 13520 |  |  | 13520 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
36. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Aleksandrówek |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090009710158 | 83104963 | C11o | C11o | 3 | 3 | 3720 |  |  | 3720 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
37. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wrzeszczewice |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491080183 | 83267709 | C11o | C11o | 5 | 5 | 7949 |  |  | 7949 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
38. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Okup Mały |  | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD090491560134 | 83267704 | C11o | C11o | 10 | 10 | 8303 |  |  | 8303 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
39. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Bałucz |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491490127 | 83267712 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5204 |  |  | 5204 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
40. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Rokitnica |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491720150 | 80607841 | C11o | C11o | 2 | 2 | 6206 |  |  | 6206 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
41. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Stryje Księże |  | 27 | 98-100 | Łask | PLZELD090490730148 | 97006113 | C11o | C11o | 5 | 3 | 6558 |  |  | 6558 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
42. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Stryje Księże |  | 41 | 98-100 | Łask | PLZELD090490750150 | 83267752 | C11o | C11o | 2 | 2 | 7226 |  |  | 7226 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
43. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Grabina |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490670142 | 95592392 | C11o | C11o | 5 | 3 | 7929 |  |  | 7929 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
44. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | St.3-1729 | 98-100 | Łask | PLZELD090491340112 | 83267706 | C11o | C11o | 7 | 4 | 8957 |  |  | 8957 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
45. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Łaska |  | St.3-1906 | 98-100 | Łask | PLZELD090491410119 | 83267591 | C11o | C11o | 4 | 4 | 7846 |  |  | 7846 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
46. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Okup Mały |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491390117 | 83104416 | C11o | C11o | 1 | 1 | 1299 |  |  | 1299 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
47. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Lutomierska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491850163 | 00196350 | C11o | C11o | 7 | 5 | 14867 |  |  | 14867 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
48. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Narutowicza | St. 16 | 98-100 | Łask | PLZELD090491840162 | 00196351 | C11o | C11o | 9 | 6 | 18067 |  |  | 18067 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
49. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Narutowicza | St. Łask 2 | 98-100 | Łask | PLZELD090491830161 | 00196352 | C11o | C11o | 9 | 9 | 26366 |  |  | 26366 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
50. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Dębowa | St. 54 | 98-100 | Łask | PLZELD090491970175 | 00148352 | C11o | C11o | 4 | 2 | 4930 |  |  | 4930 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
51. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Kilińskiego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090487100173 | 00196353 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5896 |  |  | 5896 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
52. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Południowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491870165 | 00196354 | C11o | C11o | 8 | 8 | 35194 |  |  | 35194 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
53. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Łaska |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490890164 | 01575355 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5726 |  |  | 5726 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
54. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Teodory |  | 35 St.3-0890 | 98-100 | Łask | PLZELD090490850160 | 01575356 | C11o | C11o | 5 | 5 | 14348 |  |  | 14348 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
55. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | 9 Maja |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491820160 | 00196356 | C11o | C11o | 18 | 15 | 49464 |  |  | 49464 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
56. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Modrzewiowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492190100 | 01575357 | C11o | C11o | 3 | 3 | 4667 |  |  | 4667 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
57. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Jodłowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491940172 | 00148357 | C11o | C11o | 3 | 3 | 10957 |  |  | 10957 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
58. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Północna | St.3-1379 | 98-100 | Łask | PLZELD090492010179 | 00196357 | C11o | C11o | 9 | 7 | 23032 |  |  | 23032 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
59. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Rodz. Bujnowskich | St. 49 | 98-100 | Łask | PLZELD090491950173 | 00196359 | C11o | C11o | 9 | 5 | 15426 |  |  | 15426 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
60. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Bałucka |  | St.3-1911 | 98-100 | Łask | PLZELD090491430121 | 83267774 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3986 |  |  | 3986 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
61. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Wrzosowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492240105 | 83267914 | C11o | C11o | 4 | 1 | 985 |  |  | 985 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
62. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Lipowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492220103 | 90078936 | C11o | C11o | 6 | 4 | 8374 |  |  | 8374 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
63. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Gorczyn |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491640142 | 71904811 | C11o | C11o | 1 | 1 | 3564 |  |  | 3564 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
64. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Sięganów |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491780156 | 1535061 | C11o | C11o | 3 | 3 | 3267 |  |  | 3267 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
65. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Rokitnica |  | St.3-1912 | 98-100 | Łask | PLZELD090491620140 | 83327152 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5781 |  |  | 5781 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
66. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Karszew |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491600138 | 83267843 | C11o | C11o | 1 | 1 | 0 |  |  | 10 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
67. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | St.3-1507 | 98-100 | Łask | PLZELD090491380116 | 83267643 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3909 |  |  | 3909 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
68. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Ostrów |  | St.3-0759 | 98-100 | Łask | PLZELD090490910166 | 83267600 | C11o | C11o | 4 | 4 | 9711 |  |  | 9711 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
69. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Rembów |  | 5 St.3-0923 | 98-100 | Łask | PLZELD090491150190 | 83267767 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5855 |  |  | 5855 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
70. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Pl. 11 Listopada /Konopnickiej |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492060184 | 90286168 | C11o | C11o | 5 | 5 | 7970 |  |  | 7970 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
71. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Stryje Piaskowe |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491630141 | 83267747 | C11o | C11o | 3 | 3 | 4081 |  |  | 4081 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
72. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Podlaszcze |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491800158 | 80365194 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3151 |  |  | 3151 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
73. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Zielęcice |  | 16 St.3-0140 | 98-100 | Łask | PLZELD090491050180 | 83267576 | C11o | C11o | 2 | 2 | 13631 |  |  | 13631 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
74. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Okup Mały | Lipowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491670145 | 80371449 | C11o | C11o | 3 | 3 | 6043 |  |  | 6043 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
75. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wiewiórczyn | Hallera |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491790157 | 83327131 | C11o | C11o | 2 | 2 | 4030 |  |  | 4030 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
76. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Wiosenna |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492150193 | 95659416 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3102 |  |  | 3102 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
77. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Armii Krajowej |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491920170 | 83203908 | C11o | C11o | 6 | 4 | 9878 |  |  | 9878 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
78. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Słowackiego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491860164 | 83267658 | C11o | C11o | 4 | 1 | 2728 |  |  | 2728 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
79. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wrzeszczewice Nowe |  | St.3-1357 | 98-100 | Łask | PLZELD090491570135 | 83267616 | C11o | C11o | 1 | 1 | 1947 |  |  | 1947 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
80. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Kosynierów /Wróblewskiego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492130191 | 00191473 | C11o | C11o | 1 | 1 | 8020 |  |  | 8020 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
81. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Katowicka |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492340115 | 00198474 | C11o | C11o | 11 | 7 | 18849 |  |  | 18849 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
82. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Lubelska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492360117 | 00198479 | C11o | C11o | 4 | 4 | 17810 |  |  | 17810 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
83. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Sięganów |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491590137 | 83267882 | C11o | C11o | 6 | 4 | 7446 |  |  | 7446 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
84. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Leśników Polskich | St.3-0706 | 98-100 | Łask | PLZELD090492280109 | 90075739 | C11o | C11o | 5 | 5 | 11918 |  |  | 11918 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
85. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Wróblewskiego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492000178 | 01537530 | C11o | C11o | 3 | 3 | 6650 |  |  | 6650 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
86. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | 1 Maja |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492020180 | 01537532 | C11o | C11o | 9 | 6 | 16868 |  |  | 16868 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
87. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wiewiórczyn |  | 4 St.3-1677 | 98-100 | Łask | PLZELD090490830158 | 01537536 | C11o | C11o | 2 | 2 | 2975 |  |  | 2975 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
88. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Orchów |  | St.3-1614 | 98-100 | Łask | PLZELD090490980173 | 01537539 | C11o | C11o | 2 | 2 | 7093 |  |  | 7093 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
89. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Kopyść |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490800155 | 83267885 | C11o | C11o | 2 | 2 | 6327 |  |  | 6327 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
90. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Budy Stryjewskie |  | 38 | 98-100 | Łask | PLZELD090490780153 | 83267711 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3397 |  |  | 3397 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
91. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Zielona |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492120190 | 94792833 | C11o | C11o | 11 | 11 | 32666 |  |  | 32666 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
92. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Bałucz |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490770152 | 83327347 | C11o | C11o | 2 | 2 | 4626 |  |  | 4626 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
93. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Ostrów |  | 44 St.3-0870 | 98-100 | Łask | PLZELD090490900165 | 83267586 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5228 |  |  | 5228 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
94. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Łaska |  | 42 St.3-0758 | 98-100 | Łask | PLZELD090490880163 | 91416988 | C11o | C11o | 7 | 7 | 21173 |  |  | 21173 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
95. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Sadowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492350116 | 90077559 | C11o | C11o | 9 | 5 | 13202 |  |  | 13202 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
96. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Anielin |  | 40 | 98-100 | Łask | PLZELD090491120187 | 80653581 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5462 |  |  | 5462 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
97. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wiewiórczyn |  | St.3-1187 | 98-100 | Łask | PLZELD090017940108 | 01192627 | C11o | C11o | 3 | 3 | 8724 |  |  | 8724 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
98. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Podleśna | St.3-1859 | 98-100 | Łask | PLZELD090492090187 | 83327396 | C11o | C11o | 2 | 2 | 6710 |  |  | 6710 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
99. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Zielona |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492040182 | 83203897 | C11o | C11o | 2 | 2 | 2365 |  |  | 2365 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
100. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Szkolna | 2 St.3-1895 | 98-100 | Łask | PLZELD090492100188 | 83327321 | C11o | C11o | 3 | 3 | 7067 |  |  | 7067 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
101. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | 23 St.3-1508 | 98-100 | Łask | PLZELD090491360114 | 83327612 | C11o | C11o | 2 | 2 | 4057 |  |  | 4057 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
102. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Orchów |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491750153 | 91435188 | C11o | C11o | 6 | 6 | 18772 |  |  | 18772 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
103. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Wojska Polskiego | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD090492320113 | 00199680 | C11o | C11o | 6 | 6 | 16799 |  |  | 16799 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
104. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Konopnickiej |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490260101 | 94792838 | C11o | C11o | 5 | 5 | 14480 |  |  | 14480 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
105. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Skłodowskiej | St. 1 | 98-100 | Łask | PLZELD090491900168 | 00199700 | C11o | C11o | 10 | 5 | 12356 |  |  | 12356 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
106. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Inki-Danuty Siedzikówny | St. 41 | 98-100 | Łask | PLZELD090491980176 | 00199702 | C11o | C11o | 11 | 9 | 25488 |  |  | 25488 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
107. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Objazdowa /Warszawska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492050183 | 00199703 | C11o | C11o | 17 | 13 | 44315 |  |  | 44315 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
108. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Objazdowa | St.47-Park | 98-100 | Łask | PLZELD090492030181 | 00199704 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3862 |  |  | 3862 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
109. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | 9 Maja | St. 36 | 98-100 | Łask | PLZELD090491990177 | 00199705 | C11o | C11o | 3 | 3 | 11154 |  |  | 11154 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
110. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Widawska /Mickiewicza |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491910169 | 00199706 | C11o | C11o | 18 | 14 | 30437 |  |  | 30437 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
111. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Spółdzielcza | St. 48 | 98-100 | Łask | PLZELD090491880166 | 00199708 | C11o | C11o | 7 | 5 | 11694 |  |  | 11694 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
112. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Błękitna | St.3-0592 | 98-100 | Łask | PLZELD090492260107 | 00199710 | C11o | C11o | 10 | 6 | 13718 |  |  | 13718 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
113. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Anielin |  | St. 3-0784 | 98-100 | Łask | PLZELD090491140189 | 80551711 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3596 |  |  | 3596 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
114. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Sportowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492160194 | 00199713 | C11o | C11o | 18 | 14 | 36599 |  |  | 36599 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
115. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Letnia |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492180196 | 00199714 | C11o | C11o | 12 | 7 | 17289 |  |  | 17289 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
116. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Ogrodowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492250106 | 90078526 | C11o | C11o | 4 | 4 | 12327 |  |  | 12327 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
117. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Borszewice Kościelne |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491700148 | 90286069 | C11o | C11o | 2 | 2 | 6721 |  |  | 6721 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
118. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Grabina |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490680143 | 83267883 | C11o | C11o | 5 | 3 | 6816 |  |  | 6816 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
119. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Borszewice Cmentarne |  | St.3-2052 | 98-100 | Łask | PLZELD090491710149 | 90198935 | C11o | C11o | 1 | 1 | 4540 |  |  | 4540 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
120. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | 2 St.3-0095 | 98-100 | Łask | PLZELD090491070182 | 83267834 | C11o | C11o | 4 | 4 | 8933 |  |  | 8933 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
121. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Ostrów |  | St.3-0760 | 98-100 | Łask | PLZELD090490920167 | 83327062 | C11o | C11o | 6 | 3 | 3966 |  |  | 3966 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
122. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wiewiórczyn |  | 1 St.3-0707 | 98-100 | Łask | PLZELD090490820157 | 01537750 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5053 |  |  | 5053 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
123. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Karszew |  | St.3-0092 | 98-100 | Łask | PLZELD090491160191 | 83104969 | C11o | C11o | 6 | 4 | 11061 |  |  | 11061 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
124. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wrzeszczewice |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090496810174 | 95592455 | C11o | C11o | 1 | 1 | 3777 |  |  | 3777 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
125. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Cisowa | St. 55 | 98-100 | Łask | PLZELD090491960174 | 00199770 | C11o | C11o | 3 | 3 | 6198 |  |  | 6198 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
126. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łopatki Cegielnia |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491770155 | 83327355 | C11o | C11o | 3 | 3 | 7613 |  |  | 7613 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
127. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Teodory |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490860161 | 01188785 | C11o | C11o | 4 | 4 | 12340 |  |  | 12340 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
128. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Młynisko |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491760154 | 80309720 | C11o | C11o | 2 | 2 | 4285 |  |  | 4285 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
129. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łopatki |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491470125 | 90078714 | C11o | C11o | 3 | 3 | 4782 |  |  | 4782 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
130. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Kolejowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD030006270137 | 95659444 | C11o | C11o | 2 | 2 | 7132 |  |  | 7132 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
131. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wronowice |  | 8 St.3-1730 | 98-100 | Łask | PLZELD090491170192 | 83327159 | C11o | C11o | 4 | 4 | 7715 |  |  | 7715 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
132. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Południowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492080186 | 83268006 | C11o | C11o | 2 | 2 | 4607 |  |  | 4607 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
133. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wiewiórczyn |  | 3 St.3-1676 | 98-100 | Łask | PLZELD090490840159 | 01493825 | C11o | C11o | 3 | 3 | 9212 |  |  | 9212 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
134. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Orchów |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490970172 | 83327501 | C11o | C11o | 3 | 3 | 11346 |  |  | 11346 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
135. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Anielin |  | 17 St.3-0782 | 98-100 | Łask | PLZELD090491100185 | 83267769 | C11o | C11o | 4 | 4 | 8504 |  |  | 8504 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
136. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Rokitnica |  | St.3-0976 | 98-100 | Łask | PLZELD090490940169 | 83267599 | C12b | C12b | 5 | 5 | 943 | 7760 |  | 8703 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
137. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Borszewice Kościelne |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491690147 | 90286165 | C11o | C11o | 2 | 2 | 4438 |  |  | 4438 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
138. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Tuwima | St.1469 | 98-100 | Łask | PLZELD090492230104 | 01491855 | C11o | C11o | 7 | 4 | 11493 |  |  | 11493 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
139. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Graniczna |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492300111 | 01491858 | C11o | C11o | 8 | 5 | 12134 |  |  | 12134 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
140. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Ostrów |  | St.3-0762 | 98-100 | Łask | PLZELD090491740152 | 01494095 | C11o | C11o | 2 | 2 | 1750 |  |  | 1750 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
141. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wincentów |  | 10 | 98-100 | Łask | PLZELD090491520130 | 83267894 | C11o | C11o | 3 | 3 | 10253 |  |  | 10253 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
142. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Mikołajówek |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491420120 | 83327607 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5899 |  |  | 5899 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
143. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Warszawska | 62 St.10 | 98-100 | Łask | PLZELD090011510144 | 00280581 | C11o | C11o | 8 | 8 | 27280 |  |  | 27280 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
144. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Rokitnica |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490960171 | 83327248 | C11o | C11o | 4 | 4 | 9124 |  |  | 9124 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
145. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Rokitnica |  | St.3-0979 | 98-100 | Łask | PLZELD090490950170 | 83326975 | C11o | C11o | 1 | 1 | 2098 |  |  | 2098 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
146. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Torowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492170195 | 90078684 | C11o | C11o | 3 | 3 | 10076 |  |  | 10076 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
147. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Zakopiańska | St.3-0258 | 98-100 | Łask | PLZELD090492290110 | 90286182 | C11o | C11o | 12 | 7 | 15805 |  |  | 15805 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
148. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Gorczyn |  | St.3-1013 | 98-100 | Łask | PLZELD090491400118 | 01199947 | C11o | C11o | 3 | 3 | 9139 |  |  | 9139 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
149. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Remiszew |  | St. 3-0562 | 98-100 | Łask | PLZELD090490870162 | 00203957 | C11o | C11o | 6 | 4 | 12461 |  |  | 12461 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
150. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Bałucz |  | 4 | 98-100 | Łask | PLZELD090490710146 | 83267638 | C11o | C11o | 2 | 2 | 5646 |  |  | 5646 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
151. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Budy Stryjewskie |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490700145 | 83267754 | C11o | C11o | 3 | 3 | 5000 |  |  | 5000 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
152. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Bałucz |  | St.3-0327 | 98-100 | Łask | PLZELD090491450123 | 83267668 | C11o | C11o | 3 | 3 | 10871 |  |  | 10871 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
153. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Osiedle Przylesie |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491930171 | 91418598 | C11o | C11o | 10 | 2 | 4320 |  |  | 4320 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
154. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Młynisko |  | St.3-1899 | 98-100 | Łask | PLZELD090491550133 | 83267620 | C11o | C11o | 2 | 2 | 2794 |  |  | 2794 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
155. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Stryjewska |  | 13a m.13 | 98-100 | Łask | PLZELD090490740149 | 83267755 | C11o | C11o | 5 | 5 | 15030 |  |  | 15030 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
156. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Bałucka |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491440122 | 83267662 | C11o | C11o | 3 | 3 | 2654 |  |  | 2654 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
157. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Kopyść |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490810156 | 83267770 | C11o | C11o | 2 | 2 | 3802 |  |  | 3802 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
158. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wola Bałucka |  | St. 3-1910 | 98-100 | Łask | PLZELD090490690144 | 83267644 | C11o | C11o | 4 | 4 | 4674 |  |  | 4674 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
159. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Borszewice Kościelne |  | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD090491530131 | 83267766 | C11o | C11o | 5 | 2 | 1613 |  |  | 1613 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
160. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Bałucz |  | St.3-1645 | 98-100 | Łask | PLZELD090491460124 | 83267627 | C11o | C11o | 2 | 2 | 6986 |  |  | 6986 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
161. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łopatki |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491480126 | 00199718 | C11o | C11o | 3 | 3 | 3713 |  |  | 3713 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
162. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Borszewice Cmentarne |  | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD090491540132 | 83267583 | C11o | C11o | 3 | 3 | 4719 |  |  | 4719 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
163. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Kopyść |  | folwark | 98-100 | Łask | PLZELD090491610139 | 83268094 | C11o | C11o | 2 | 2 | 1441 |  |  | 1441 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
164. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wydrzyn |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491030178 | 83267597 | C11o | C11o | 7 | 7 | 18205 |  |  | 18205 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
165. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wincentów |  | St.3-0781 | 98-100 | Łask | PLZELD090491730151 | 80607981 | C11o | C11o | 2 | 2 | 643 |  |  | 643 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
166. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Okup Wielki | Sieradzka /Bilewska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490760151 | 71861186 | C11o | C11o | 4 | 4 | 35719 |  |  | 35719 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
167. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Wakacyjna | St.3-1496 | 98-100 | Łask | PLZELD090492370118 | 83267910 | C11o | C11o | 5 | 3 | 5709 |  |  | 5709 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
168. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Warszawska |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492110189 | 83105000 | C11o | C11o | 2 | 2 | 7508 |  |  | 7508 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
169. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask-Kolumna | Wakacyjna | St.3-9067 | 98-100 | Łask | PLZELD090492380119 | 83267935 | C11o | C11o | 2 | 2 | 1469 |  |  | 1469 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
170. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Dębowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090536320148 | 93009893 | C12a | C12a | 2 | 2 | 53 | 1489 |  | 1542 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
171. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Batorego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090539940122 | 91349080 | C12b | C12b | 5 | 5 | 1456 | 8156 |  | 9612 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
172. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Łask | Wola Łaska | dz.228/15 | 98-100 | Łask | PLZELD090551410105 | 92148595 | C11o | C11o | 2 | 2 | 0 |  |  | 6000 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
173. | Gmina Łask | oświetlenie uliczne | Wydrzyn |  | dz. 198 ST.3-2246 | 98-100 | Łask | umowa dystrybucyjna 7195/DO/3/TPA/2019 | b/d | C11o | C11o | 2 | 2 | 1920 |  |  | 1920 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
174. | Gmina Łask | oświetlenie parkowe | Łask-Kolumna | Pl. Szarych Szeregów |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492390120 | 80514509 | C11 | C12a | 2 | 2 | 5767 |  |  | 5767 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
[8 empty] | 174 PPE |  |  |  | suma: |  | 1693550 | 18880 | 0 | 1718450 | kWh
1.2. Obiekty Gminy Łask - Domy ludowe i świetlice
Lp. | Odbiorca | Rodzaj punktu poboru | Adres (Miejscowość) | Adres (ulica) | Nr ST | Kod pocztowy | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | Obecna taryfa | Docelowa taryfa | Moc umowna [kW] | Docelowa moc umowna [kW] | Rzeczywiste zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |  |  | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. | Umowa | Dostawca energii | Czas trwania umowy | OSD
[14 empty] | I strefa | II strefa | II strefa
175. | Gmina Łask | Koło Gospodyń | Wrzeszczewice |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491280106 | 95364938 | C11 | C12a | 3 | 3 | 749 |  |  | 749 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
176. | Gmina Łask | Dom Ludowy | Kopyść |  | 11/A | 98-100 | Łask | PLZELD090492430124 | 01278291 | C11 | C12a | 22 | 22 | 8442 |  |  | 8442 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
177. | Gmina Łask | Dom Ludowy | Łopatki |  | 22/A | 98-100 | Łask | PLZELD090491300108 | 91284270 | C11 | C12a | 14 | 14 | 662 |  |  | 662 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
178. | Gmina Łask | Dom Ludowy | Sięganów |  | 10/A | 98-100 | Łask | PLZELD090491240102 | 7935132 | C11 | C12a | 4 | 4 | 1195 |  |  | 1195 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
179. | Gmina Łask | Dom Ludowy | Orchów |  | 81/B | 98-100 | Łask | PLZELD090491290107 | 7750466 | C11 | C12a | 13 | 13 | 5019 |  |  | 5019 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
180. | Gmina Łask | Dom Ludowy-świetlica | Orchów |  | 81/B | 98-100 | Łask | PLZELD090491230101 | 12949865 | C11 | C11 | 13 | 13 | 0 |  |  | 10 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
181. | Gmina Łask | Świetlica | Karszew |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090492440125 | 30452272 | C11 | C11 | 2 | 2 | 15 |  |  | 15 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
182. | Gmina Łask | Świetlica | Remiszew |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491310109 | 00195236 | C11 | C12a | 2 | 2 | 1156 |  |  | 1156 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
183. | Gmina Łask | Świetlica | Zielęcice |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491320110 | 70317743 | C11 | C12a | 2 | 2 | 10 |  |  | 10 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
184. | Gmina Łask | Świetlica | Wola Bałucka |  | 18b | 98-100 | Łask | PLZELD090491330111 | 90286080 | C11o | C12a | 14 | 14 | 2415 |  |  | 2415 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
185. | Gmina Łask |  | Łask | Al.. Niepodległości | dz.311/1 | 98-100 | Łask | PLZELD090549430101 | 01788005 | C11 | C11 | 1 | 1 | 0 |  |  | 20 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
186. | Gmina Łask |  | Łask | Kościuszki | 14 | 98-100 | Łask | PROD_52230078201 |  | C11 | C11 | 1 | 1 | 0 |  |  | 13000 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
187. | Środowiskowy Dom Samopomocy | Środowiskowy Dom Samopomocy | Łask | Lutomierska | 10a dz.55 | 98-100 | Łask | PLZELD090547210170 | 93642830 | C11 | C12a | 38 | 38 | 0 |  |  | 5000 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
[8 empty] | 12 PPE |  |  |  | suma: |  | 19663 | 0 | 0 | 37693 | kWh
1.3. Obiekty Gminy Łask - Placówki szkolne, przedszkola i żłobek
Lp. | Odbiorca | Rodzaj punktu poboru | Adres (Miejscowość) | Adres (ulica) | Nr ST | Kod pocztowy | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | Obecna taryfa | Docelowa taryfa | Moc umowna [kW] | Docelowa moc umowna [kW] | Rzeczywiste zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |  |  | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. | Umowa | Dostawca energii | Czas trwania umowy | OSD
[14 empty] | I strefa | II strefa | II strefa
188. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łasku | Szkoła Podstawowa | Łask | 9 Maja | 12 | 98-100 | Łask | PLZELD090492410122 | 01695403 | C11 | C12a | 27 | 27 | 49209 |  |  | 49209 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
189. | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku | Szkoła Podstawowa | Łask | Szkolna | 2 | 98-100 | Łask | PLZELD090490620137 | 03419124 | C11 | C12a | 39 | 39 | 37101 |  |  | 37101 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
190. | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łasku | Szkoła Podstawowa | Łask | Szkolna | 2 | 98-100 | Łask | PLZELD090490630138 | 03419170 | C11 | C12a | 35 | 35 | 32966 |  |  | 32966 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
191. | Szkoła Podstawowa w Bałuczu | Szkoła Podstawowa | Bałucz |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490610136 | 93584080 | C11 | C12a | 22 | 22 | 27205 |  |  | 27205 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
192. | Szkoła Podstawowa w Okupie | Szkoła Podstawowa | Okup Mały | Akacjowa | 4 | 98-100 | Łask | PLZELD090490580133 | 00170823 | C11 | C12a | 25 | 25 | 15556 |  |  | 15556 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
193. | Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie | Szkoła Podstawowa | Wiewiórczyn | Szkolna | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD090490480123 | 91418480 | C11 | C12a | 26 | 26 | 15464 |  |  | 15464 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
194. | Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie | Szkoła Podstawowa | Wiewiórczyn | Szkolna | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD090490470122 | 00195237 | C11 | C12a | 11 | 11 | 3467 |  |  | 3467 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
195. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łasku | Szkoła Podstawowa | Łask | Narutowicza | 28 | 98-100 | Łask | PLZELD090490460121 | 01663162 | C11 | C12a | 35 | 35 | 46935 |  |  | 46935 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
196. | Szkoła Podstawowa nr 5 | Szkoła Podstawowa | Łask | Inki-Danuty Siedzikówny | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD090490160188 | 01720288 | C11 | C12a | 35 | 35 | 45225 |  |  | 45225 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
197. | Szkoła Podstawowa nr 5 | Szkoła Podstawowa | Łask | Inki-Danuty Siedzikówny | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD030669050164 | 04096607 | C21 | C12a | 35 | 35 | 49200 |  |  | 49200 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
198. | Zespół Szkół Ogólnokształcących | ZSO | Łask-Kolumna | Toruńska | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD030003220123 | 13852059 | C21 | C23 | 80/30 | 60/30 | 110644 |  |  | 110644 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
199. | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Szkoła Podstawowa | Łask-Kolumna | Toruńska | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD090216330159 | 01373644 | G11 | G11 | 3 | 3 | 359 |  |  | 359 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
200. | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku | Przedszkole | Łask | Jana Pawła II | 6/B | 98-100 | Łask | PLZELD090492420123 | 01663432 | C11 | C12a | 26 | 26 | 11251 |  |  | 11251 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
201. | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łasku | Przedszkole | Łask | Narutowicza | 11a | 98-100 | Łask | PLZELD090490500125 | 00193277 | C11 | C12a | 26 | 26 | 5742 |  |  | 5742 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
202. | Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łasku | Przedszkole | Łask | Łączna | 1 | 98-100 | Łask | PLZELD030663680112 | 01720289 | C11 | C12a | 40 | 40 | 35750 |  |  | 35750 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
203. | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łasku | Przedszkole | Łask | Jana Pawła II | 11 | 98-100 | Łask | PLZELD090490490124 | 00180695 | C11 | C12a | 26 | 26 | 11458 |  |  | 11458 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
204. | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łasku | Przedszkole | Łask | Batorego | 32 | 98-100 | Łask | PLZELD090490440119 | 01491849 | C11 | C11 | 2 | 2 | 0 |  |  | 20 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
205. | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Łasku | Przedszkole | Łask | Batorego | 32 | 98-100 | Łask | PLZELD090490430118 | 90162194 | C11 | C12a | 26 | 26 | 17616 |  |  | 17616 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
206. | Żłobek gminny | Żłobek miejski | Łask | Narutowicza | 11a | 98-100 | Łask | PLZELD090556270106 | 94629202 | C11 | C12a | 30 | 30 | 4900 |  |  | 4900 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
0 | [7 empty] | 19 PPE |  |  |  | suma: |  | 520048 | 0 | 0 | 520068 | kWh
1.4. Centrum Sportu i Rekreacji
Lp. | Odbiorca | Rodzaj punktu poboru | Adres (Miejscowość) | Adres (ulica) | Nr ST | Kod pocztowy | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | Obecna taryfa | Docelowa taryfa | Moc umowna [kW] | Docelowa moc umowna [kW] | Rzeczywiste zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |  |  | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. | Umowa | Dostawca energii | Czas trwania umowy | OSD
[14 empty] | I strefa | II strefa | II strefa
207. | Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku | Teren rekreacyjny | Łask | Narutowicza | 28 | 98-100 | Łask | PLZELD090490300105 | 90594437 | C11 | C11 | 22 | 22 | 71 |  |  | 71 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
208. | Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku | Kąpielisko Miejskie | Łask | Armii Krajowej | 75 | 98-100 | Łask | PLZELD090490280103 | 90594209 | C11 | C12a | 6 | 6 | 2218 |  |  | 2218 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
209. | Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku | Pływalnia | Łask | Szkolna | 2 | 98-100 | Łask | PLZELD030668210177 | 04096671 | C23 | C23 | 65 | 65 | 32557 | 20526 | 112886 | 165969 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
210. | Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku | Boisko "Orlik" | Łask | Szkolna | 116 | 98-100 | Łask | PLZELD030002530151 | 13789624 | C11 | C12a | 40 | 40 | 2455 |  |  | 2455 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
211. | Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku | Boisko "Orlik 2012" | Łask-Kolumna | Lipowa |  | 98-100 | Łask | PLZELD090022670193 | 50433429 | C11 | C12a | 40 | 40 | 4516 |  |  | 4516 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
212. | Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku | Stadion Miejski | Łask | Armii Krajowej | 5a | 98-100 | Łask | PLZELD090490290104 | 90594244 | C11 | C12a | 6 | 6 | 3532 |  |  | 3532 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
[8 empty] | 6 PPE |  |  |  | suma: |  | 45349 | 20526 | 112886 | 178761 | kWh
1.5. Obiekty Gminy Łask - Urząd Gminy i pozostałe obiekty
Lp. | Odbiorca | Rodzaj punktu poboru | Adres (Miejscowość) | Adres (ulica) | Nr ST | Kod pocztowy | Poczta | Numer PPE | Numer licznika | Obecna taryfa | Docelowa taryfa | Moc umowna [kW] | Docelowa moc umowna [kW] | Rzeczywiste zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |  |  | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. | Umowa | Dostawca energii | Czas trwania umowy | OSD
[14 empty] | I strefa | II strefa | II strefa
213. | Gmina Łask |  | Łask | pl. Szarych Szeregów | dz. 181/4 | 98-100 | Łask | PLZELD090558640149 | 96282751 | C11 | C11 | 14 | 14 | 20000 |  |  | 20000 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
214. | Gmina Łask | Punkt czerpania wody | Budy Stryjewskie |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490640139 | 9401519 | C11 | C11 | 3 | 3 | 14 |  |  | 14 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
215. | Gmina Łask | Przepompownia | Borszewice Kościelne |  |  | 98-100 | Łask | PLZELD090490650140 | 8184439 | C11 | C11 | 2 | 2 | 0 |  |  | 20 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
216. | Gmina Łask | Gmina Łask | Orchów |  | 843/dz | 98-100 | Łask | PLZELD090506630186 | 00368989 | C11 | C11 | 14 | 14 | 0 |  |  | 20 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
217. | Gmina Łask | Toaleta publiczna | Łask | Skłodowskiej | 47/7 | 98-100 | Łask | PLZELD090512520193 | 00275717 | C11 | C12a | 6 | 6 | 1418 |  |  | 1418 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
218. | Gmina Łask | Toaleta wolnostojąca | Łask | Słowackiego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491190194 | 80453941 | C11 | C12a | 2 | 2 | 3657 |  |  | 3810 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
219. | Gmina Łask | Targowisko-portiernia | Łask | Inki-Danuty Siedzikówny |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491210196 | 12872427 | C11 | C11 | 3 | 3 | 749 |  |  | 765 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
220. | Gmina Łask | Targowisko-toalety | Łask | Inki-Danuty Siedzikówny |  | 98-100 | Łask | PLZELD090491200195 | 91222619 | C11 | C12a | 2 | 2 | 7629 |  |  | 7336 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
221. | Gmina Łask | Toaleta publiczna | Łask | Szpitalna | 38 | 98-100 | Łask | PLZELD090537840106 | 71855703 | C11 | C12a | 6 | 6 | 1353 |  |  | 1301 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
222. | Gmina Łask | Fontanna miejska | Łask | Wróblewskiego |  | 98-100 | Łask | PLZELD090550330191 | 95295277 | C11 | C12a | 5 | 5 | 0 |  |  | 3000 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
223. | Gmina Łask | Budynek gospodarczy-garaże | Łask | Warszawska | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD030008960115 | 71905901 | C11 | C12a | 15 | 15 | 1584 |  |  | 1617 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
224. | Gmina Łask | Budynek biurowy | Łask | Warszawska | 14 | 98-100 | Łask | PLZELD030668970156 | 13851661 | C21 | C21 | 50 | 50 | 98639 |  |  | 96705 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
225. | Gmina Łask | Budynek byłej hydrofornii | Łask | Gorczyn |  | 98-100 | Łask | PLZELD090021840110 | 94679430 | C11 | C11 | 5 | 5 | 0 |  |  | 20 | rozdzielona | Elektra SA | 31-01-2020 | PGE Dystrybucja S.A.
[8 empty] | 13 PPE |  |  |  | suma: |  | 135043 | 0 | 0 | 136026 | kWh
[8 empty] | 225 PPE |  |  |  | suma ogólna: |  | 2413653 | 39406 | 112886 | 2590998 | kWh
Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla powyższych obiektów w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wynosi 2590998 kWh
[10 empty] | C11 |  | 46 |  |  |  |  | 436243
[10 empty] | C11o |  | 170 |  |  |  |  | 1692486
[10 empty] | C12a |  | 1 |  |  |  |  | 1542
[10 empty] | C12b |  | 3 |  |  |  |  | 21070
[10 empty] | C21 |  | 3 |  |  |  |  | 256549
[10 empty] | C23 |  | 1 |  |  |  |  | 165969
[10 empty] | G11 |  | 1 |  |  |  |  | 359
[12 empty] | 225 |  |  |  |  | 2574218